|  |  | 工 作 物 | 施 | 工 | 内 | 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配 置 |  | ・ 立地場所がまちかど又はアイストップの地点にある場合は、 道路等公共空間に面する側からの正面性に配慮する。 |  |  |  |  |
| 意 匠 | 意匠全般 | ・ 周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠となるよう 務める。 |  |  |  |  |
|  | 壁面設備 |  |  |  |  |  |
|  | 屋 根 |  |  |  |  |  |
|  | 屋上設備 |  |  |  |  |  |
|  | 屋外階段 |  |  |  |  |  |
|  | ベランダ・バルコニー |  |  |  |  |  |
| 色 彩 | 屋 根 |  |  |  |  |  |
|  | 外 壁 | ・ 基調となる色は、おちついた低彩度のものとし、その範囲は、 マンセル色票系において概ね次のとおりとする。 - R（赤）、YR（橙）系の色相を使用する場合は、彩度６以下 - Y（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下 - その他の色相を使用する場合は、彩度２以下 ※ ただし、航空法その他法令に基づき設置するもの及び遊戯施 設については適用しない。 |  |  |  |  |
| そ の 他 | 材 料 | ・ 外壁、屋根の仕上げ材は時間の経過や潮風による退色、損耗、 汚れに耐えるものを使用するよう務める。 |  |  |  |  |
|  | 緑 化 | ・ 敷地内の緑化に務める。ただし、他法令等により緑化基準の 定めがあるものについては、適用しない。 |  |  |  |  |